Texto para la prescripción:

Suministrar 	uds. de

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP como imbornal de acero inoxidable V2A con tubo inoxidable de

■  25 cm

■  40 cm

de longitud y 45 mm de diámetro y pletina para la correcta colocación del manguito de impermeabilización incluido, de forma que se garantice la evacuación del agua desde todos los niveles, así como la correcta instalación. Ref.:   		 Material:  	€/Ud. Mano de obra:  	€/Ud. Precio total:  	€/Ud.