Texto para la prescripción:

Suministrar _____piezas de Schlüter®-TREP-G

como perfil de acero inoxidable para peldaños

con ala de fijación perforada trapezoidalmente

con una superficie de pisada antideslizante

(clase R11) adherida y compuesta por un

granulado mineral, e instalar el perfil como

protección de cantos durante la colocación del

recubrimiento en los peldaños a nivel con las

baldosas, teniendo en cuenta las indicaciones

del fabricante.

Tipo de perfil:

■ TREP-G-S Perfil de acero inoxidable con

superficie de pisada de 30 mm de ancho

■ TREP-G-B Perfil de acero inoxidable con

superficie de pisada de 55 mm de ancho

Los tapones para los extremos de los perfiles:

■ se deben incluir en los precios.

■ se facturarán por separado.

Longitud del perfil _______________________m

Altura del perfil: _______________________mm

Color:__________________________________

Ref.: ___________________________________

Material: _ _________________________ €/Ud.

Mano de obra: _____________________ €/Ud.

Precio total:: _ ______________________ €/Ud.

Texto para la prescripción:

Suministrar _____piezas de Schlüter®-TREP-GL

como perfil de acero inoxidable para peldaños

con ala de fijación perforada trapezoidalmente

con una superficie de pisada antideslizante

(clase R10) adherida y compuesta por PVC

estructurado, e instalar el perfil como protección

de cantos durante la colocación del

recubrimiento en los peldaños a nivel con las

baldosas, teniendo en cuenta las indicaciones

del fabricante.

Tipo de perfil:

■ TREP-GL-S Perfil de acero inoxidable con

superficie de pisada de 30 mm de ancho

■ TREP-GL-B Perfil de acero inoxidable con

superficie de pisada de 55 mm de ancho

Los tapones para los extremos de los perfiles:

■ se deben incluir en los precios.

■ se facturarán por separado.

Longitud del perfil _______________________m

Altura del perfil: _______________________mm

Color:__________________________________

Ref.: ___________________________________

Material: _ _________________________ €/Ud.

Mano de obra: _____________________ €/Ud.

Precio total:: _ ______________________ €/Ud.

Texto para la prescripción:

Suministrar_____piezas de Schlüter®-TREP-GK

como perfil de escaleras para una posterior

instalación en peldaños, fabricado en acero

inoxidable y con superficie de pisada antideslizante

(clase R11) adherida y compuesta por

un granulado mineral, e instalar el perfil en los

peldaños como protección de cantos teniendo

en cuenta las indicaciones del fabricante.

Tipo de perfil:

■ TREP-GK-S Perfil adhesivo de acero inoxidable

con superficie de pisada de 34 mm de ancho

■ TREP-GK-B Perfil adhesivo de acero inoxidable

con superficie de pisada de 59 mm de ancho

Los tapones para los extremos de los perfiles:

■ se deben incluir en los precios.

■ se facturarán por separado.

Longitud del perfil _______________________m

Altura del perfil: _______________________mm

Color:__________________________________

Ref.: ___________________________________

Material: _ _________________________ €/Ud.

Mano de obra: _____________________ €/Ud.

Precio total:: _ ______________________ €/Ud.

Texto para la prescripción:

Suministrar _____piezas de Schlüter®-TREPGLK

como perfil de escaleras para una posterior

instalación en peldaños, fabricado en acero inoxidable

y con superficie de pisada antideslizante

(clase R10) adherida y compuesta por PVC

estructurado, e instalar el perfil en los peldaños

como protección de cantos teniendo en cuenta

las indicaciones del fabricante.

Tipo de perfil:

■ TREP-GLK-S Perfil adhesivo de acero inoxidable

con superficie de pisada de 34 mm de ancho

■ TREP-GLK-B Perfil adhesivo de acero inoxidable

con superficie de pisada de 59 mm de ancho

Los tapones para los extremos de los perfiles:

■ se deben incluir en los precios.

■ se facturarán por separado.

Longitud del perfil _______________________m

Altura del perfil: _______________________mm

Color:__________________________________

Ref.: ___________________________________

Material: _ _________________________ €/Ud.

Mano de obra: _____________________ €/Ud.

Precio total:: _ ______________________ €/Ud.