Texto para prescripciones:

Suministrar_____metros lineales de Schlüter-DILEX-

MOP, como junta de movimiento con

paredes laterales dentadas de PVC rígido

reciclado, y una parte central de PVC flexible

para el correcto funcionamiento de la entrega

de pavimentos sobre capa de mortero, teniendo

en cuenta las indicaciones del fabricante.

Altura del perfil:_______________________mm

Nº art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m