Texto para prescripción:

Suministrar _______ metros de Schlüter®-LIPROTEC

PB como perfil para peldaños de escalera

para dar cabida a diferentes tiras LED, Schlüter®-LIPROTEC-

ES según el tipo de difusor

Schlüter®-LIPROTEC-VBI (43 %)

para iluminación indirecta

Schlüter®-LIPROTEC-PBD (43 % / 5 %)

para la iluminación parcial directa

entregado e instalado profesionalmente.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

La instalación de los conectores de las esquinas

deberá

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

Las tapas de terminación de los perfiles para

peldaños deberán

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado natural mate

AEEB =  Aluminio acero inoxidable cepillado anod.

Material del difusor:

PMMA- Polimetilmetacrilato

Longitud de suministro de________________m

Nº Art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m