Texto para prescripción:

Suministrar ________metros de Schlüter®-LIPROTEC-

LL como perfil soporte para la iluminación

decorativa de paredes con diferentes tiras

LED, Schlüter®-LIPROTEC-ES en combinación

con el difusor Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43%

grado de transmisión) para iluminación directa/

indirecta.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

- incluirse en el precio unitario.

- facturarse por separado.

La tapa final correspondientes al perfil deberá

- incluirse en el precio unitario.

- facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado mate

Material del difusor:

PMMA = Polimetilmetacrilato

Altura del perfil:_______________________mm

Nº Art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m