Texto para ofertas:

Suministro y correcta instalación de

_______ metros lineales de Schlüter®-SCHIENESTEP

como perfil de alta calidad con separador

y ala de fijación perforada trapezoidalmente,

para la protección de cantos de baldosas en

encimeras de cocina, estantes y peldaños de

escaleras.

Se deberán tener en cuenta las instrucciones

de montaje del fabricante.

Material:

AE = Aluminio anodizado mate natural

Altura (=H1):

- = 39 mm

- = 30 mm

Altura del perfil (=H):___________________mm

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra: ___________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro