Texto para ofertas:

Suministrar

_____ metro lineales de Schlüter-DILEX-KS en

forma de perfil de juntas de movimiento con

perfiles metálicos incorporados lateralmente,

fabricados en

- E = Acero inoxidable

- EV4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

- A = Aluminio

con alas de fijación perforadas trapezoidalmente

y una zona de movimiento de 11 mm de

ancho de elastómero termoplástico e instalar

durante la colocación del revestimiento de

baldosas teniendo en cuenta las indicaciones

del fabricante.

La instalación de la inserción en forma de cruz

- está incluida en el precio.

- se facturará por separado.

Altura del perfil

(según el espesor de la baldosa):________mm

Color:_ _________________________________

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra:____________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro

Texto para ofertas:

Suministrar

_____ metro lineales de Schlüter-DILEX-EKSB

en forma de perfil de juntas de movimiento con

perfiles metálicos incorporados lateralmente,

fabricados en acero inoxidable, con alas de

fijación perforadas trapezoidalmente y una zona

de movimiento de 6 mm de ancho de elastómero

termoplástico e instalar durante la colocación del

revestimiento de baldosas teniendo en cuenta las

indicaciones del fabricante.

- E = Acero inoxidable

- EV4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

Altura del perfil

(según el espesor de la baldosa)_________mm

Color:_ _________________________________

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra:____________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro

Texto para ofertas:

Suministrar

_____ metro lineales de Schlüter-DILEX-KSA

como perfil de junta de entrega con perfiles

metalicos laterales en

- E = Acero inoxidable

- EV4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

- A = Aluminio

con alas de fijación perforadas trapezoidalmente

y una zona de movimiento de 10 mm de

ancho de elastómero termoplástico e instalar

durante la colocación del revestimiento de

baldosas teniendo en cuenta las indicaciones

del fabricante.

Altura del perfil

(según el espesor de la baldosa):________mm

Color:_ _________________________________

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra:____________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro