Texto para ofertas:

Suministrar

______m2 de Schlüter-TROBA-PLUS 8G (altura

de nódulos 8 mm) como drenaje de superficies

y capa de proteccion consistente en una lámina

de polietileno con nódulos, en forma de conos

truncados resistentes a la presion y de ubicacion

unida, con capas sobrepuestas de un tejido

de malla (ancho 2 x 2 mm) que permite el paso

del agua, y colocar sobre la impermeabilizacion

existente ubicada en el desnivel, según la

especialidad del ramo, teniendo en cuenta las

indicaciones del fabricante.

Ref.:___________________________________

Material:____________________________ €/m2

Salario:_____________________________ €/m2

Precio total:_________________________ €/m2

Texto para ofertas:

Suministrar

_____ m2 de

- Schlüter®-TROBA-PLUS 8

(altura de los pequeños conos 8 mm)

- Schlüter®-TROBA-PLUS 12

(altura de los pequeños conos 12 mm)

como drenaje de superficies y capa de protección

consistente en una capa de polietileno

con nódulos, en forma de conos truncados

resistentes a la presión y de ubicación unida,

con capas sobrepuestas de tela no tejida que

permiten el paso del agua, y colocar sobre la

impermeabilización existente ubicada en el desnivel,

según la especialidad del ramo, teniendo

en cuenta las indicaciones del fabricante.

Ref.:___________________________________

Material:____________________________ €/m2

Salario:_____________________________ €/m2

Precio total:_________________________ €/m2