Texto para ofertas:

El suministro de

_____ metros lineales de Schlüter®-ECK-E,

perfil cantonera de acero inoxidable para

esquinas

de paredes sometidas a un gran

esfuerzo, con una superficie vista de 37 mm

de anchura y ala de fijación con perforación

trapezoidal, así como el correcto montaje de

dichos perfiles de acuerdo con las instrucciones

del fabricante durante el proceso de colocación

del embaldosado.

Material:

■ E = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 304

■ EV4A = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 316L

■ EB = Acero inox. cepillado 1.4301

(V2A) = AISI 304

Altura del perfil:__________________________

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra: ___________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro