Texto para ofertas:

Suministrar e instalar correctamente

_____ metros lineales del perfil de acero inoxidable

Schlüter®-ECK-KI para su colocación

posterior en esquinas exteriores de baldosas

cerámicas u otros tipos de recubrimientos, con

una longitud de suministro de:

- 15 x 15 mm

- 32 x 32 mm

- 50 x 50 mm

- 32 x 32 mm / 135°

y una longitud de suministro de:

- 150 cm

- 200 cm

- 250 cm

- 300 cm

Material:

- E = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 304

- E V4A = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 316L

- EB = Acero inox. cepillado 1.4301 (V2A) =

AISI 304

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra: ___________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro

Texto para ofertas:

Suministrar e instalar correctamente ________

_____ metros lineales del perfil de media caña

de acero inoxidable Schlüter®-ECK-KHK para

su colocación posterior en esquinas interiores

de baldosas cerámicas u otros tipos de recubrimientos,

con una longitud de suministro de:

- 150 cm

- 200 cm

- 250 cm

- 300 cm

Material:

- E = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 304

- EB = Acero inox. cepillado 1.4301 (V2A) =

AISI 304

La instalación de los ángulos exteriores e

interiores:

- se deben incluir en el cálculo del precio

unitario

- se facturarán por separado.

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra: ___________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro

Texto para ofertas:

Suministrar e instalar correctamente

_____ metros lineales del perfil de acero inoxidable

Schlüter-ECK-KI para su colocación

posterior en esquinas interiores de baldosas

cerámicas u otros tipos de recubrimientos, con

una longitud de suministro de:

- 150 cm

- 200 cm

- 250 cm

- 300 cm

Material:

- E = Acero inox. 1.4301 (V2A) = AISI 304

- EB = Acero inox. cepillado 1.4301 (V2A) =

AISI 304

Ref.:___________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra: ___________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro