Texto para prescripción:

Suministrar________ metros lineales de Schlüter®-BARIN-R4AC como sistema de canalones en aluminio lacado con forma de media caña y radio

de 40 mm, para la evacuación del agua en balcones y terrazas, con sistema de fijación a los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA. El sistema

deberá ser instalado de forma profesional según las instrucciones del fabricante.

Así como las bajantes Schlüter®-BARIN-BR

■ Aluminio lacado

con accesorios

Color: _ ___________________________________________________

Nº Art.: ___________________________________________________

Material: ______________________________________________ €/m

Mano de obra: _________________________________________ €/m

Precio total: ___________________________________________ €/m

Accesorios como suplemento Precio unitario Precio total

_____ Uds. tapa para extremo _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo externo, 90º _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo externo, 135º _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo externo, 90º con desagüe izquierda _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo externo, 135º con desagüe derecha _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo interno, 90º _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo interno, 135º _____ € _____ €

_____ Uds. juego de desagüe _____ € _____ €

_____ Uds. bajante con abrazaderas _____ € _____ €

Accesorios como suplemento Precio unitario Precio total

_____ Uds. ángulo de tubo 40º _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo de tubo 72º _____ € _____ €

_____ Uds. ángulo de tubo 85º _____ € _____ €

_____ Uds. Bifurcación Ø 60 mm _____ € _____ €

_____ Uds. Gárgola _____ € _____ €

_____ Uds. Manguito de encaje _____ € _____ €

_____ Uds. Tapón hembra para tubo soporte de Zinc _____ € _____ €

_____ Uds. Bifurcación de Zinc _____ € _____ €

_____ Uds. Bifurcación de Cobre _____ € _____ €