mm, de plástico de gran calidad PE-RT, con

alta resistencia a la temperatura y muy flexible.

Para su instalación sobre la placa de nódulos

Schlüter

®-BEKOTEC. Deben respetarse las

instrucciones del fabricante.

Marca:_____________Nº Art:_______________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar_____ m²

de recrecido de cemento con un grado de

consistencia mínima CT-C25-F4 (ZE20)

material convencional

superficie enrasada

de recrecido de sulfato de calcio con un

grado de resistencia CA-C25-F4 (AE 20)

material convencional

superficie enrasada

cubriendo con un grosor mínimo de 8 mm los

nódulos de la placa de poliertireno termoconformado

Schlüter

®-BEKOTEC-EN . Deberá

evitarse la formación de puentes de sonido en

las uniones con las paredes, elementos encastrados

así como pasos por puertas. Tendrán

que observarse las instrucciones de colocación

del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²

Texto para prescripción:

Suministrar ________ m²

Schlüter

®-BEKOTEC-EN-12 FK como placa de

nódulos para mortero de recrecido de polietileno

termoconformado, con nódulos de altura de

12 mm y con un geotextil en su reverso. Con

separación para los tubos de calefacción de 50,

100, 150… mm. Para conectar las placas de

nódulos, se encajan las placas en los nódulos

de conexión cónica de la zona fronteriza con

una superficie útil de 1,1 mx 0,7 m = 0,77 m2,

incluida la zona fronteriza de corte sobre la placa

lisa Schlüter

®-BEKOTEC ENFGK

Se deben respetar las instrucciones del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²

Suministrar _____ metros lineales de cinta perimetral

aislante para mortero fluido Schlüter®-BEKOTEC-

BRS 505 KSF de espuma de

polietileno de células cerradas, de 5 mm de

grosor y 50 mm de altura, con un pie integrado

autoadhesivo de espuma, y colocarla

cubriendo los bordes de los revestimientos de

la parte baja de los muros ascendentes y de los

elementos encastrados fijándola con ayuda de

la cinta adhesiva que se encuentra en la parte

posterior. El pie adhesivo de la cinta lateral se

debe colocar debajo del panel de pivotes y debe

unirse a la parte inferior del mismo. Tendrán que

observarse las instrucciones de colocación del

fabricante.

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar _____ metros lineales, fije en la

zona de la puerta las juntas de dilatación

Schlüter

®-DILEX-DFP, realizadas en espuma de

polietileno de célula cerrada con revestimiento

lateral de plástico duro de 10 mm de grosor y

con pie autoadhesivo. Tendrán que observarse

las instrucciones de colocación del fabricante.

Altura: 60 mm 80 mm 100 mm

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar ___ metros lineales de tubo de calefacción

Schlüter

®-BEKOTEC-THERM-10 x1,3

mm, de plástico de gran calidad PE-RT, con

alta resistencia a la temperatura y muy flexible.

Para su instalación sobre la placa de nódulos

Schlüter

®-BEKOTEC. Deben respetarse las

instrucciones del fabricante.

Marca:_____________Nº Art:_______________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar_____ m²

de recrecido de cemento con un grado de

consistencia mínima CT-C25-F4 (ZE20)

material convencional

superficie enrasada

de recrecido de sulfato de calcio con un

grado de resistencia CA-C25-F4 (AE 20)

material convencional

superficie enrasada

cubriendo con un grosor mínimo de 8 mm los

nódulos de la placa de poliertireno termoconformado

Schlüter

®-BEKOTEC-EN . Deberá

evitarse la formación de puentes de sonido en

las uniones con las paredes, elementos encastrados

así como pasos por puertas. Tendrán

que observarse las instrucciones de colocación

del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²

Suministrar ____ m² de Schlüter

®-DITRA

25 como esterilla de desacoplamiento que

neutraliza tensiones de contracción y cubre

fisuras, realizada en película de polietileno con

estructura nervada en forma de cola de milano y

tejido posterior ligado, y pegar según las normas

sobre solado BEKOTEC utilizando una capa fina

de cemento cola.

Schlüter

®-DITRA 25 como impermeabilización.

Para ello se deberán impermeabilizar

según las normas todas las uniones en los

pasos de los tubos, los encuentros con las

paredes y los recubrimientos de los encuentros

utilizando Schlüter

®-KERDI-KEBA.

Los gastos adicionales que de ello resulten

deberán

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

colocación del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²

Suministrar _________metros lineales de

Schlüter

®-DILEX-KS perfil de juntas de movimiento

con perfiles metálicos de montaje lateral,

fabricados en:

EKSN = Acero inoxidable

EKSN V4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

AKSN = Aluminio

con alas de fijación perforadas trapezoidalmente

y una zona de movimiento de 11 mm de ancho

realizada en un elastómero termoplástico. Para

su instalación durante la colocación del revestimiento

de baldosas teniendo en cuenta las

indicaciones del fabricante.

Color:_ _________________________________

Altura del perfil: __________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar _________metros lineales de

Schlüter

®-DILEX-

BWB como perfil de juntas de

movimiento con ala de fijación lateral perforada

en forma de trapecio, realizado en PVC duro y

con una zona flexible de movimiento de aproximadamente

10 mm de ancho de CPE blando,

e instalarlo según las normas en el curso de

la colocación de las baldosas respetando las

instrucciones del fabricante.

Color:_ _________________________________

Altura del perfil: __________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar ________ metros lineales de

Schlüter

®-DILEX-BWS como perfil de juntas de

movimiento con ala de fijación lateral perforada

en forma de trapecio, realizado en PVC duro y

con una zona flexible de movimiento de aproximadamente

5 mm de ancho de CPE blando,

e instalarlo según las normas en el curso de

la colocación de las baldosas respetando las

instrucciones del fabricante.

Color:_ _________________________________

Altura del perfil: __________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar________metros lineales de

Schlüter

®-DILEX-AKWS como perfil de junta de

movimiento con ala de fijación lateral perforada

en forma de trapecio, realizado en aluminio, y

con una zona flexible de 6 mm de ancho de

plástico rígido. Instalarlo según las normas

en el curso de la colocación de las baldosas

respetando las instrucciones del fabricante.

Altura del perfil

(según el grosor de la cerámica):________mm

Color:_ _________________________________

Numero de articulo: ______________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar _______ metros lineales de

Schlüter®-DILEX-EK como perfil de junta de

movimiento para juntas de entrega entre pavimentos

y revestimientos de dos elementos,

con una unión de ranura y lengüeta para juntas

duraderas de canto flexible, con ala de fijación

de PVC duro perforada en forma de trapecio y

una zona de dilatación de CPE blando. Es adecuado

para encajar deformaciones verticales

de hasta 8 mm. Para su instalación según las

Normas, tendrán que observarse las instrucciones

de colocación del fabricante.

Color:_ _________________________________

Altura del perfil: __________________________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar________metros lineales de

Schlüter

®-DILEX-RF como perfil de junta de

movimiento para colocación en esquina, de

dos elementos con una unión de ranura y lengüeta

para juntas duraderas de canto flexible

en la zona de encuentro suelo/pared, con ala

de fijación de PVC duro perforada en forma

de trapecio y una zona de dilatación de CPE

blando, adecuado para encajar deformaciones

de hasta 8 mm. La instalación se realizara según

las normas, y se tendrán en consideración las

instrucciones de montaje del fabricante.

Altura del perfil U:_ ____________________mm

Altura del perfil O:_____________________mm

Color:_ _________________________________

Nº. Art:_________________________________

Material:____________________________ €/m

Salario:_____________________________ €/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar_________ m² de

- Azulejos

- Baldosas de piedra natural

- Baldosas de piedra sintética

del formato ..........cm x ..........cm

Fabricación:__________Ref.: _______________

y colocarlas según las normas en procedimiento

de perfiles, con cemento cola sobre

Schlüter

®-DITRA 25 y realizar el acabado de

las juntas tras el endurecimiento del cemento

cola de capa fina. Tendrán que observarse las

instrucciones

de colocación del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de Obra:_ _____________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²