Texto de prescripción:

_____ metros de Schlüter®-DILEX-MP, como

junta de dilatación, altura 35 mm, para la

colocación de pavimentos sobre mortero,

fabricado con partes laterales de PVC rígido

reciclado, que consiguen el anclaje gracias

a las colas de milano, y de una parte central

deformable de plástico flexible CPE;

…………………….con suministro adicional de

_____metros de Schlüter®-DILEX-MPV como

elemento de prolongación, altura 15 mm, para

la adaptación a la altura de construcción.

_____metros de Schlüter®-DILEX-MPV como

elemento de prolongación, altura 25 mm, para

la adaptación a la altura de construcción.

La instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones

del fabricante.

Color: _________________________________

Ref.:___________________________________

Material: ___________________________ e/m

Colocación: ________________________ e/m

Precio total: ________________________ e/m