Texto para prescripción:

Suministrar ______uds. de Schlüter®-KERDI-LINE como sistema de desagüe lineal fabricado en acero inoxidable V4A con un manguito Schlüter®-KERDI adherido de fábrica sobre el ala

de fijación, de manera que quede enrasado con el panel de pendiente o el recrecido con Schlüter®-KERDI-LINE -H o -V, sobre el recrecido con Schlüter®-KERDI-LINE–H, -H 50 G2, -F, -V, -VS, VOS, V 50 G2 para su iuso en interiores,

- en la entrega a la pared

- en el centro de la superficie

- con salida horizontal

- M DN 40 M DN 50

- con salida vertical

- con sifón integrado

- con sifón externo

e instalar el sistema, incluidos los marcos y

rejillas correspondientes.

Longitud:

- 50 cm

- 60 cm

- 70 cm

- 80 cm

- 90 cm

- 100 cm

- 110 cm

- 120 cm

- 130 cm

- 140 cm

- 150 cm

- 160 cm

- 170 cm

- 180 cm

Marco de perfil/Rejilla clásica

- 19 mm para grosores del recubrimiento entre

3 -15 mm, cepillado, alto brillo

- 19 mm para grosores del recubrimiento entre

3 -15 mm, cepillado

como parte de la superficie ajustando a la altura correcta y

- A - Modelo A cerrado, cepillado, alto brillo

- B - Modelo B perforado, cepillado, alto brillo

- C - Modelo C para revestimientos de cerámica, cepillado, alto brillo

- D - Modelo D rejilla portadora (sin marco)

…suministrada e instalada profesionalmente.

Marco de contorno/Rejilla de diseño

- 23 mm para grosores del recubrimiento entre
6-18 mm

- como parte de la superficie ajustando a la altura correcta y

- Con rejilla de diseño:

- FLORAL (E), cepillado

- CURVE (F), cepillado

- PURE (G), cepillado

…suministrada e instalada profesionalmente.

N° art.:_ ___________________________________

Material:______________________________ €/ud.

Mano de obra:_________________________ €/ud.

Precio total:___________________________ €/ud.

Texto de prescripción de accesorios:

_______unidades

Schlüter®-KERDI DRAIN KL BS como anillo de

protección contra incendios según norma para su

montaje en el set de desagüe lineal KLV 50 G2 para

la prevención de la propagación del fuego con una

resistencia al fuego

R120, R90, R60, R(30) dependiendo del forjado

.. . la ejecución se realizará según indican las instrucciones

y detalla el fabricante.

N° art.:_ ___________________________________

Material:______________________________ €/ud.

Mano de obra:_________________________ €/ud.

Precio total:___________________________ €/ud.

Texto de prescripción de accesorios:

_______unidades

Schlüter®-KERDI DRAIN KD ZBS como elemento

de protección contra incendios para el paso de

forjados según norma para una perforación del

forjado de ø 160 mm y que evita puentes acústicos

en combinación con el set

de desagüe lineal KLV 50 G2

. . la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

N° art.:_ ___________________________________

Material:______________________________ €/ud.

Mano de obra:_________________________ €/ud.

Precio total:___________________________ €/ud.