Texto para prescripción:

Suministrar__________ metros de Schlüter®-LIPROTEC-

D como perfil de remate para

elementos decorativos con la posibilidad de

realizar una iluminación indirecta con la tira LED,

Schlüter®-LIPROTEC-ES, entregado e instalado

profesionalmente.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

La instalación de los conectores de las esquinas

deberá

incluirse en el precio unitario

facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado natural mate

Altura del perfil:_______________________mm

Nº Art.:_________________________________

Material:_________________________ €/metro

Mano de obra:____________________ €/metro

Precio total:______________________ €/metro